## 様式１
（見積活用方式関係 様式１）
参考見積書注1の提出
令和00年00月00日
東日本高速道路株式会社
新潟支社長 殿
住所
会社名
代表者
担当者
TEL
FAX
E-mail
令和00年00月00日付けで入札公告のありました○○自動車道 ○○工事に係る
見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書類を添えて提出します。
記
1．参考見積書
2．添付資料
注１：当社からの問合せにより見積書の訂正が必要となった場合は、「訂正参考見積書」として提出
して下さい。
注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必要はなく,NEXCOでいう｢契約責任者｣と同じく,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部長･支店長･営業所長など)であればよい。
左上の説明書き（黄色着色部）と不要な様式は、削除してください。

## 様式2-1
様式2-1
参考見積書
北陸自動車道 大積スマートＩＣさく井工事
＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。
＊本書式記載の項目は全て交渉対象とする。
会社名
名称 |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 Ａ＝①+②+③+④ | 備 考 | ①材料費 |  | ②労務費 | ③機械器具費 |  | ④その他
[8 empty] | （機器製作費） | （材料費） | （労務費） | （機械賃料費） | （機械損料費）
【諸経費】（一般管理費除く）
| 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 現場管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
|  | 小計 |  |  |  |  | 共通仮設費、現場管理費の計
【直接工事費】
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
| 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-3による
|  | 小計 |  |  |  |  | 直接工事費の計
|  | 総額 |  |  |  |  | 共通仮設費、現場管理費、直接工事費の総額
【記入上の注意事項】 | [7 empty] | 【金額内訳（材料費・労務費・機械器具費）の注意事項】
□ ①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。 | [7 empty] | 直接工事費の工種ごとに材料費・労務費・機械器具費・その他について分けて記載し、
□ ②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。 | [7 empty] | 「金額Ａ」と「①材料費+②労務費+③機械器具費等+④その他」が一致することを確認すること。
□ ③訂正参考見積書提出時の添付書類は交渉において提出を確認した資料を添付すること。 | [7 empty] | ・「材料費」には、機器製作費び材料を分けてそれぞれ合計を記載する。
□ ④一般管理費を除く全ての項目を見積対象とする。 | [7 empty] | ・「労務費」には、労務費の合計を記載する。
□ ⑤様式2-3の項目を変更しないこと。 | [7 empty] | ・「機械器具費」には、機械損料と機械賃料を分けてそれぞれ合計を記載する。
□ ⑥消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。 | [7 empty] | ・「その他」には、上記以外の金額があれば記載する。
□ ⑦納入場所における工場原価、現地着価格（一般管理費等諸経費は含まず）とする。
□ ⑧現地着価格は、工場原価＋運搬費とし、試験調整・据付費を含めずに算出とする。
□ ⑨週休２日にかかる費用を含むものとする。
□ ⑩諸経費率を用いて算出している場合は、別紙1 諸経費内訳書にその旨を明記するものとする。
【根拠書類】
□ ①様式2-3に記載した価格の内訳を示す「別紙1 諸経費内訳書」及び「別紙2 見積項目内訳書」を作成し、
本見積書と併せて提出すること。
□ ②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を求められた場合は速やかに提出すること（様式自由）
〔直接工事費〕
a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる以下の資料
ⅰ)契約書類等の写し
ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し
ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し
b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく見積書等の内容である場合、
取引先からの当該工事内容に関する見積書の写し
c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し
d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し
〔製 作〕
a) 当該機器等を自社で製作する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)見積書に記載された価格の内訳に関する資料
b) 当該機器等を他社から納入する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)取引先からの当該資料に関する見積書の写し
〔諸経費〕
A) 共通仮設費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など
B) 現場管理費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など
C) 諸経費について、「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく
諸経費率を用いて算出した場合、諸経費の内訳の記載は不要とする。
チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

## 様式2-2
【様式2-2 諸経費内訳書】
北陸自動車道 大積スマートＩＣさく井工事 見積確認 諸経費内訳書
見積書
| 計上金額 | 積上根拠
共通仮設費
運搬費
準備費
事業損失防止施設費
安全費
役務費
技術管理費
営繕費
小計
現場管理費
労務管理費
安全訓練等に要する費用
租税公課
保険料
従業員等給料手当
退職金
法定福利費
福利厚生費
事務用品費
通信交通費
交際費
補償費
外注経費
工事登録費用
雑費
小計
合計
※「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく諸経費率を用いて算出した場合、「積上根拠」の欄に算出に用いた 基準名等のみを記載すること。（金額の記載は不要）

## 様式2-3 見積項目内訳表
【様式2-3 見積項目内訳表】 |  | 見積項目内訳書は、様式2-1の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
北陸自動車道 大積スマートＩＣさく井工事
工種番号 | 工種名称 | 内訳番号 | 内訳名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ①材料費 |  | ②労務費 | ③機械器具費 |  | ④単価算出方法 | ⑤その他
[9 empty] | （機器製作費） | （材料費） | （労務費） | （機械賃料費） | （機械損料費） |  |  | 工種番号 | 名称 | 内訳番号 | 名称 | 単位 | 数量 |  | 工種番号 | 名称 | 内訳番号 | 名称 | 単位 | 数量
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00117 | さく井工 Φ４５０ | 式 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00101 | 支柱製作費 低圧引込柱 | 基 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00201 | 機器製作費 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00201 | 機器製作費 低圧引込開閉器箱 | 面 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00303 | 機器据付工 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00315 | 建柱工 低圧引込柱 | 基 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00403 | 取付工 水位電極（３Ｐ） | 組 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00403 | 機器据付工 低圧引込開閉器箱 | 面 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00503 | 取付工 ボトム Φ３００ | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00504 | 取付工 低圧引込柱支線 | 組 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00603 | 取付工 吐出ユニット | 基 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00604 | 取付工 装柱材 | 組 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00708 | 配管工 ＳＧＰ－ＦＰＤ １００Ａ（Ｌ＝０．３９ｍ） | 本 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00707 | 端末処理工 屋外耐塩型 ＣＶＴ６０ＳＱ | 箇所 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00808 | 配管工 ＳＧＰ－ＦＰＤ １００Ａ（Ｌ＝２．７５ｍ） | 本 | 17 |  |  | 見積対象
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 00908 | 配管工 ＶＰ ３００Ａ（ケーシング） | ｍ | 180 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00807 | 端末処理工 屋外耐塩型 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 01008 | 配管工 ＶＰ ３００Ａ（ストレーナ） | ｍ | 32 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 00907 | 端末処理工 屋内型 ＣＶＴ６０ＳＱ | 箇所 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 01108 | 配管工 ＶＰ ２０Ａ | ｍ | 48 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 01004 | 端末処理工 屋内型 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 01210 | ピット工 上り線（蓋含む） | 基 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 12006 | 配線工 屋外管内 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 7
0101 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 井戸設備工事 | 01305 | 単体試験調整工 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 01308 | 配管工 屋外露出 ＳＣ５０（１）４０（１） | ｍ | 6
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00103 | 取付工 流量計 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0001 | 大積スマートＩＣ（上り線） 引込柱工事費 | 01404 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 2
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00203 | 取付工 逆止弁 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00101 | 支柱製作費 低圧引込柱 | 基 | 1
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00303 | 取付工 仕切弁 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00201 | 機器製作費 低圧引込開閉器箱 | 面 | 1
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00408 | 配管工 ＳＧＰ－ＰＢ １００Ａ | ｍ | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00315 | 建柱工 低圧引込柱 | 基 | 1
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00511 | 管路附帯工 フランジ継手 | 箇所 | 4 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00403 | 機器据付工 低圧引込開閉器箱 | 面 | 1
0102 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 送水設備工事 | 00611 | 管路附帯工 ゴム製可とう伸縮継手 | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00504 | 取付工 低圧引込柱支線 | 組 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00108 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（１）２８（１） | ｍ | 31 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00604 | 取付工 装柱材 | 組 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00208 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ４２（１） | ｍ | 6 |  |  | 見積対象
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00311 | 管路附帯工 ダクト口 ＶＥ５４（１）２８（１） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00707 | 端末処理工 屋外耐塩型 ＣＶＴ６０ＳＱ | 箇所 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00411 | 管路附帯工 ダクト口 ＶＥ４２（１） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00506 | 管路附帯工 管路埋設標 ＭＫ－Ｄ | 箇所 | 3 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00807 | 端末処理工 屋外耐塩型 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00606 | 配線工 屋外管内 ＣＶＴ１４ＳＱ | ｍ | 43 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 00907 | 端末処理工 屋内型 ＣＶＴ６０ＳＱ | 箇所 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00706 | 配線工 屋外管内 ＩＶ８ＳＱ | ｍ | 34 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 01007 | 端末処理工 屋内型 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00806 | 配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 87 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 01106 | 配線工 屋外管内 ＣＶＴ６０ＳＱ | ｍ | 7
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 00906 | 配線工 屋内管内 ＣＶＴ１４ＳＱ | ｍ | 4 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 01206 | 配線工 屋外管内 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 7
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 01006 | 配線工 屋内管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 9 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 01308 | 配管工 屋外露出 ＳＣ５０（１）４０（１） | ｍ | 6
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 01107 | 直線接続工 屋外 ＣＶＴ１４ＳＱ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0002 | 大積スマートＩＣ（下り線） 引込柱工事費 | 01404 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 2
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 01207 | 直線接続工 屋外 ＩＶ８ＳＱ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00101 | 機器製作費 低圧電灯動力盤（付属品含む） | 面 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 01307 | 直線接続工 屋外 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00201 | 機器製作費 保守切換盤（保守用品含む） | 面 | 1
0103 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ上り線 電気設備工事 | 01490 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 14 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00301 | 機器製作費 料金分電盤 | 面 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00101 | 機器製作費 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00401 | 機器製作費 受配電用ＵＰＳ | 台 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00203 | 機器据付工 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00501 | 機器製作費 接地端子盤 | 面 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00303 | 取付工 水位電極（３Ｐ） | 組 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00603 | 機器据付工 低圧電灯動力盤 | 面 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00403 | 取付工 吐出ユニット | 基 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00703 | 機器据付工 保守切換盤 | 面 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00508 | 配管工 ＳＧＰ－ＦＰＤ １００Ａ（Ｌ＝２．７５ｍ） | 本 | 17 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00803 | 機器据付工 料金分電盤 | 面 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00608 | 配管工 ＶＰ ２０Ａ | ｍ | 48 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 00903 | 機器据付工 受配電用ＵＰＳ | 台 | 1
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00710 | ピット工 下り線（蓋含む） | 基 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01106 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ６０ＳＱ | ｍ | 74
0201 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備工事 | 00805 | 単体試験調整工 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01206 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 74
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00103 | 取付工 流量計 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01306 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ１４ＳＱ | ｍ | 74
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00203 | 取付工 逆止弁 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01406 | 配線工 屋外管内 ＣＶＴ６０ＳＱ | ｍ | 2
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00303 | 取付工 仕切弁 フランジ型 | 個 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01506 | 配線工 屋外管内 ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 2
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00408 | 配管工 ＳＧＰ－ＰＢ １００Ａ | ｍ | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01606 | 配線工 屋外管内 ＩＶ１４ＳＱ | ｍ | 37
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00511 | 管路附帯工 フランジ継手 | 箇所 | 4 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01706 | 配線工 屋外管内 ＩＶ５．５ＳＱ | ｍ | 68
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00611 | 管路附帯工 ゴム製可とう伸縮継手 | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01806 | 配線工 フリーアクセス ＣＶＴ６０ＳＱ | ｍ | 7
0202 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 送水設備工事 | 00790 | はつり工 配管貫通口 Φ１００ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 01906 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ２２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 6
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00108 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ４２（１） | ｍ | 12 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02006 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 7
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00211 | 管路附帯工 ダクト口 ＦＰ５０（２）３０（１） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02106 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ８ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 6
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00311 | 管路附帯工 ダクト口 ＶＥ４２（１） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02206 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ５．５ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 25
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00406 | 配線工 屋外管内 ＣＶＴ１４ＳＱ | ｍ | 49 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02306 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ３．５ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 37
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00506 | 配線工 屋外管内 ＩＶ８ＳＱ | ｍ | 27 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02406 | 配線工 フリーアクセス ＣＶ３．５ＳＱ－２Ｃ | ｍ | 46
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00606 | 配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 94 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02506 | 配線工 フリーアクセス ＣＶＶ２ＳＱ－４Ｃ | ｍ | 7
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00706 | 配線工 屋内管内 ＣＶＴ１４ＳＱ | ｍ | 6 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02606 | 配線工 フリーアクセス ＣＶＶ－Ｓ２ＳＱ－１０Ｃ | ｍ | 7
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00806 | 配線工 屋内管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 12 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02706 | 配線工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ | ｍ | 7
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 00907 | 直線接続工 屋外 ＣＶＴ１４ＳＱ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02806 | 配線工 フリーアクセス ＩＶ１４ＳＱ | ｍ | 23
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 01007 | 直線接続工 屋外 ＩＶ８ＳＱ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 02906 | 配線工 フリーアクセス ＩＶ５．５ＳＱ | ｍ | 26
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 01107 | 直線接続工 屋外 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03006 | 配線工 フリーアクセス ＩＶ３．５ＳＱ | ｍ | 13
0203 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備工事 | 01290 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 20 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03107 | 接続工 屋内 ジャンパー ６Ｐ | 箇所 | 1
0301 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 井戸設備撤去工事費 | 00122 | 機器撤去工 深井戸水中ポンプ | 台 | 1 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | × | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03308 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ２２（５） | ｍ | 13
0302 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 | 00122 | 配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 83 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03408 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ２２（４） | ｍ | 2
0302 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 | 00222 | 配線撤去工 屋外管内 ＩＶ８ＳＱ | ｍ | 23 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03508 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ２２（３） | ｍ | 2
0302 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 | 00322 | 配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 60 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03608 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ２２（２） | ｍ | 2
0302 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 | 00422 | 配線撤去工 屋内管内 ＶＶＲ１４ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 12 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03708 | 配管工 Ｅ１－ＶＥ２２（１） | ｍ | 9
0302 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣ下り線 電気設備撤去工事費 | 00522 | 配線撤去工 屋内管内 ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ | ｍ | 12 |  |  | 見積対象 | [7 empty] | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 0003 | 大積スマートＩＣ（上り線） 配電設備工事費 | 03808 | 配管工 屋外露出 ＳＣ５０（１）４０（１）３２（１） | ｍ | 2