## 様式2-1 参考見積書 (2) (hidden)
様式2-1
参考見積書
北陸自動車道 高の峰トンネル照明設備更新工事
＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。
＊本書式記載の項目は全て交渉対象とする。
会社名
名称 |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 Ａ＝①+②+③+④ | 備 考 | ①材料費 |  | ②労務費 | ③機械器具費 |  | ④その他
[8 empty] | （機器製作費） | （材料費） | （労務費） | （機械賃料費） | （機械損料費）
【直接工事費】
| 金山トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（上り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（上り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（下り線）接続道路照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（下り線）接続道路照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（下り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 金山トンネル（下り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）接続道路照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）接続道路照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（上り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（下り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 高の峰トンネル（下り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（上り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（上り線）トンネル照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（上り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（上り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（下り線）トンネル照明設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（下り線）トンネル照明設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（下り線）避難誘導灯設備工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 大平寺トンネル（下り線）避難誘導灯設備撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 産業廃棄物処分費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
|  | 小計 |  |  |  |  | 直接工事費の計
総額
【記入上の注意事項】 | [7 empty] | 【金額内訳（材料費・労務費・機械器具費）の注意事項】
□ ①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。 | [7 empty] | 直接工事費の工種ごとに材料費・労務費・機械器具費・その他について分けて記載し、
□ ②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。 | [7 empty] | 「金額Ａ」と「①材料費+②労務費+③機械器具費等+④その他」が一致することを確認すること。
□ ③訂正参考見積書提出時の添付書類は交渉において提出を確認した資料を添付すること。 | [7 empty] | ・「材料費」には、機器製作費び材料を分けてそれぞれ合計を記載する。
□ ④様式2-1の項目を変更しないこと。 | [7 empty] | ・「労務費」には、労務費の合計を記載する。
□ ⑤消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。 | [7 empty] | ・「機械器具費」には、機械損料と機械賃料を分けてそれぞれ合計を記載する。
□ ⑥納入場所における工場原価、現地着価格（一般管理費等諸経費は含まず）とする。 | [7 empty] | ・「その他」には、上記以外の金額があれば記載する。
□ ⑦現地着価格は、工場原価＋運搬費とし、試験調整・据付費を含めずに算出とする。
□ ⑧週休２日にかかる費用を含むものとする。
【根拠書類】
□ ①様式2-1に記載した価格の内訳を示す「「様式2-2 見積項目内訳書」を作成し、本見積書と併せて提出すること。
□ ②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を求められた場合は速やかに提出すること（様式自由）
〔直接工事費〕
a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる以下の資料
ⅰ)契約書類等の写し
ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し
ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し
b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく見積書等の内容である場合、
取引先からの当該工事内容に関する見積書の写し
c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し
d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し
〔製 作〕
a) 当該機器等を自社で製作する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)見積書に記載された価格の内訳に関する資料
b) 当該機器等を他社から納入する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)取引先からの当該資料に関する見積書の写し
チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

## 様式１
（見積活用方式関係 様式１）
参考見積書注1の提出
令和 年 月 日
東日本高速道路株式会社
新潟支社長 殿
住所
会社名
代表者
担当者
TEL
FAX
E-mail
令和8年3月5日付けで入札公告のありました磐越自動車道 三川IC～安田IC間
通信線路設備工事に係る見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書類を添えて
提出します。
記
1．参考見積書
2．添付資料
注１：当社からの問合せにより見積書の訂正が必要となった場合は、「訂正参考見積書」として提出
して下さい。
注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必要はなく,NEXCOでいう｢契約責任者｣と同じく,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部長･支店長･営業所長など)であればよい。

## 様式2-1
見積活用方式関係様式2-1
参考見積書
磐越自動車道 三川IC～安田IC間通信線路設備工事
＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。
＊本書式記載の項目は全て交渉対象とする。
会社名
名称 |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 Ａ＝①+②+③+④ | 備 考 | ①材料費 |  | ②労務費 | ③機械器具費 |  | ④その他
[8 empty] | （機器製作費） | （材料費） | （労務費） | （機械賃料費） | （機械損料費）
【直接工事費】
| 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間光ファイバケーブル工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間メタリックケーブル工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
| 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳は様式2-2による
|  | 小計 |  |  |  |  | 直接工事費の計
【諸経費】（一般管理費除く）
| 共通仮設費 | [5 empty] | 内訳は様式2-3による
| 現場管理費 | [5 empty] | 内訳は様式2-3による
|  | 小計 |  |  |  |  | 共通仮設費、現場管理費の計
|  | 総額 |  |  |  |  | 共通仮設費、現場管理費、直接工事費の総額
消費税は含みません。
【記入上の注意事項】 | [7 empty] | 【金額内訳（材料費・労務費・機械器具費）の注意事項】
☑ ①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。 | [7 empty] | 直接工事費の工種ごとに材料費・労務費・機械器具費・その他について分けて記載し、
□ ②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。 | [7 empty] | 「金額Ａ」と「①材料費+②労務費+③機械器具費等+④その他」が一致することを確認すること。
☑ ③訂正参考見積書提出時の添付書類は交渉において提出を確認した資料を添付すること。 | [7 empty] | ・「材料費」には、機器製作費び材料を分けてそれぞれ合計を記載する。
☑ ④様式2-1の項目を変更しないこと。 | [7 empty] | ・「労務費」には、労務費の合計を記載する。
☑ ⑤消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。 | [7 empty] | ・「機械器具費」には、機械損料と機械賃料を分けてそれぞれ合計を記載する。
☑ ⑥納入場所における工場原価、現地着価格（一般管理費等諸経費は含まず）とする。 | [7 empty] | ・「その他」には、上記以外の金額があれば記載する。
☑ ⑦現地着価格は、工場原価＋運搬費とし、試験調整・据付費を含めずに算出とする。
☑ ⑧週休２日にかかる費用を含むものとする。
☑ ⑩諸経費率を用いて算出している場合は、様式2-3 諸経費内訳書にその旨を明記するものとする。
【根拠書類】
☑ ①様式2-1に記載した価格の内訳を示す「「様式2-2 見積項目内訳書」「様式2-3 諸経費内訳書」を作成し、本見積書と併せて提出すること。
☑ ②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を求められた場合は速やかに提出すること（様式自由）
〔直接工事費〕
a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる以下の資料
ⅰ)契約書類等の写し
ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し
ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し
b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく見積書等の内容である場合、
取引先からの当該工事内容に関する見積書の写し
c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し
d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し
〔製 作〕
a) 当該機器等を自社で製作する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)見積書に記載された価格の内訳に関する資料
b) 当該機器等を他社から納入する場合
ⅰ)当社が設計図書に示した仕様書等を満足することがわかる資料の写し（過去に同等程度の機器を製作した仕様でも可能）
ⅱ)取引先からの当該資料に関する見積書の写し
〔諸経費〕
A) 共通仮設費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など
B) 現場管理費の算出根拠の内容及び算出に用いた積算基準など
C) 諸経費は、「NEXCO公表積算基準」や「公共建築工事共通費積算基準(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)」等に基づく、諸経費率を用いた算出
も可能とする。
チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

## 様式2-2
見積活用方式関係様式2-2【見積項目内訳書】 |  | 見積項目内訳書は、様式2-1の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
磐越自動車道 三川IC～安田IC間通信線路設備工事
工種番号 | 工種名称 | 内訳番号 | 内訳名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ①材料費 |  | ②労務費 | ③機械器具費 |  | ④単価算出方法 | ⑤その他
[9 empty] | （機器製作費） | （材料費） | （労務費） | （機械賃料費） | （機械損料費）
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 01001 | 材料費 光成端箱（壁掛型） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 02003 | 据付工 光成端箱（壁掛型） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 03006 | 配線工 トンネル管内 ４８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ | ｍ | 858 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 04006 | 配線工 屋外管内 ４８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ | ｍ | 3654 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 05006 | 配線工 屋外管内 ４８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ Ｎ | ｍ | 3607 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 06006 | 配線工 屋外管内 ２４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ | ｍ | 292 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 07006 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ４８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ Ｎ | ｍ | 98 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 08006 | 配線工 屋内ピット内 ４８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ | ｍ | 8 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 09006 | 配線工 屋内ピット内 ２４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ | ｍ | 33 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 10007 | 接続工 屋外分岐 ＯＦ－Ｊ－７２ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 11007 | 接続工 屋外直線 ＯＦ－Ｓ－４８ | 箇所 | 5 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 12007 | 接続工 屋外直線 ＯＦ－Ｓ－４８ Ｎ | 箇所 | 3 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 13007 | 接続工 屋外直線 ＯＦ－Ｓ－１６ Ｎ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 14007 | 接続工 光成端接続 ４８Ｃ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 15007 | 接続工 光成端接続 ２４Ｃ | 箇所 | 4 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 16011 | 管路付帯工 防鼠栓 ５０φ | 個 | 30 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 17011 | 管路付帯工 防鼠栓 ４０φ | 個 | 124 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 18004 | 取付工 接続材取付金物（直線接続） | 箇所 | 6 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 19004 | 取付工 接続材取付金物（両分岐接続） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 20004 | 取付工 移動防止金物 | 個 | 3 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 21004 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 126 |  |  | 見積対象
1001 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ファイバケーブル工事費 | 22005 | 試験調整工 光ファイバケーブル | 式 | 1 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 01006 | 配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 858 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 02006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ Ｎ | ｍ | 19 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 03006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 3454 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 04006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６０Ｐ | ｍ | 388 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 05006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６０Ｐ Ｎ | ｍ | 15 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 06006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 32 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 07006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６０Ｐ | ｍ | 11 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 08007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－８０ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 09007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－８０ Ｎ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 10007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－７５ Ｎ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 11007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－７０ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 12007 | 接続工 屋外直線 Ｍ－Ｓ－６０ | 箇所 | 11 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 13007 | 接続工 屋内端子 ６０Ｐ | 箇所 | 4 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 14011 | 管路付帯工 防鼠栓 ５０φ | 個 | 105 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 15004 | 取付工 成端接続材 ＳＤ－６０ | 個 | 4 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 16004 | 取付工 保安器端子台 ６０回線用（アレスタ含む） | 台 | 4 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 17004 | 取付工 接続材取付金物（直線接続） | 箇所 | 11 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 18004 | 取付工 接続材取付金物（片分岐接続） | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 19004 | 取付工 接続材取付金物（両分岐接続） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 20004 | 取付工 トンネル部 接続材取付金物（直線接続） | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 21004 | 取付工 移動防止金物 | 個 | 3 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 22004 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 100 |  |  | 見積対象
1002 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 メタリックケーブル工事費 | 23005 | 試験調整工 メタリックケーブル | 式 | 1 |  |  | 見積対象
1011 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去工事費 | 01022 | 配線撤去工 屋外管内 １６ＳＭ－ＴＰ－ＬＡＰ Ｎ | ｍ | 3014 |  |  | 見積対象
1011 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去工事費 | 02022 | 配線撤去工 屋外ＦＰ管内 １６ＳＭ－ＴＰ－ＬＡＰ Ｎ | ｍ | 121 |  |  | 見積対象
1011 | 通信線路設備 三川ＩＣ～安田ＩＣ間 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去工事費 | 03022 | 配線撤去工 屋内ピット内 １６ＳＭ－ＴＰ－ＬＡＰ Ｎ | ｍ | 8 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 01006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－８０Ｐ | ｍ | 322 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 02006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 322 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 03006 | 配線工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．９－８０Ｐ | ｍ | 37 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 04006 | 配線工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 37 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 05006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－８０Ｐ | ｍ | 10 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 06006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６０Ｐ | ｍ | 10 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 07007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－９５ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 08007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－９０ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 09007 | 接続工 屋外直線 Ｍ－Ｓ－６０ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 10007 | 接続工 屋内端子 ８０Ｐ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 11007 | 接続工 屋内端子 ６０Ｐ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 12008 | 配管工 Ｅ１－ＰＳ５０（２） | ｍ | 254 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 13011 | 管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（２） | 箇所 | 10 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 14011 | 管路付帯工 ボンド工 ＢＯＮＤ－Ａ | 箇所 | 10 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 15011 | 管路付帯工 伸縮継手 ＥＸφＳＳ１ | 箇所 | 16 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 16011 | 管路付帯工 管路埋設柱 ＭＫ－Ｄ | 箇所 | 36 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 17011 | 管路付帯工 コア抜き ６５φ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 18011 | 管路付帯工 防鼠栓 ５０φ | 個 | 24 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 19014 | 接地工 Ａ種接地 | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 20004 | 取付工 成端接続材 ＳＤ－８０ | 個 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 21004 | 取付工 成端接続材 ＳＤ－６０ | 個 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 22004 | 取付工 保安器端子台 ８０回線用（アレスタ含む） | 台 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 23004 | 取付工 保安器端子台 ６０回線用（アレスタ含む） | 台 | 1 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 24004 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 23 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 25017 | 試掘工 土工部 | 箇所 | 51 |  |  | 見積対象
1101 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ工事費 | 26005 | 試験調整工 メタリックケーブル | 式 | 1 |  |  | 見積対象
1111 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ撤去工事費 | 01022 | 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ | ｍ | 306 |  |  | 見積対象
1111 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ撤去工事費 | 02022 | 配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ | ｍ | 37 |  |  | 見積対象
1111 | 通信線路設備 阿賀野川ＳＡ撤去工事費 | 03022 | 配線撤去工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ | ｍ | 10 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 01001 | 材料費 非常電話（トンネル内） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 02001 | 材料費 非常電話案内標識（トンネル内） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 03003 | 据付工 非常電話（トンネル内） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 04003 | 据付工 非常電話案内標識（トンネル内） | 基 | 2 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 05006 | 配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 202 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 06006 | 配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 8 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 07006 | 配線工 屋外多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 50 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 08006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 10 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 09006 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 36 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 10006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 12 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 11007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－３０ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 12007 | 接続工 屋外端子 ２０Ｐ | 箇所 | 2 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 13007 | 接続工 屋内端子 ２０Ｐ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
2001 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 14004 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 17 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 01001 | 材料費 非常電話（トンネル内） | 基 | 4 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 02001 | 材料費 非常電話案内標識（トンネル内） | 基 | 4 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 03003 | 据付工 非常電話（トンネル内） | 基 | 4 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 04003 | 据付工 非常電話案内標識（トンネル内） | 基 | 4 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 05006 | 配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 629 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 06006 | 配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 16 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 07006 | 配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 94 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 08006 | 配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 325 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 09006 | 配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ | ｍ | 13 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 10007 | 接続工 屋外分岐 Ｍ－Ｊ－３０ | 箇所 | 3 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 11007 | 接続工 屋外端子 ２０Ｐ | 箇所 | 4 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 12007 | 接続工 屋内端子 ２０Ｐ | 箇所 | 1 |  |  | 見積対象
2002 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 13004 | 取付工 ケーブル銘板 | 枚 | 37 |  |  | 見積対象
2011 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 | 01022 | 撤去工 非常電話（明かり部） | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2011 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 | 02022 | 撤去工 非常電話案内標識（明かり部） | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2011 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 | 03022 | 支柱撤去工 非常電話案内標識支柱 | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2011 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 | 04022 | 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ Ｎ | ｍ | 37 |  |  | 見積対象
2012 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 | 01022 | 撤去工 非常電話（明かり部） | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2012 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 | 02022 | 撤去工 非常電話案内標識（明かり部） | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2012 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 | 03022 | 支柱撤去工 非常電話案内標識支柱 | 基 | 1 |  |  | 見積対象
2012 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 | 04022 | 配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ Ｎ | ｍ | 23 |  |  | 見積対象

## 様式2-3
【様式2-3 諸経費内訳書 】
磐越自動車道 三川IC～安田IC間通信線路設備工事 見積確認 諸経費内訳書
見積書
| 計上金額 | 積上根拠
共通仮設費
運搬費
準備費
事業損失防止施設費
安全費
役務費
技術管理費
営繕費
小計
現場管理費
労務管理費
安全訓練等に要する費用
租税公課
保険料
従業員等給料手当
退職金
法定福利費
福利厚生費
事務用品費
通信交通費
交際費
補償費
外注経費
工事登録費用
雑費
小計
合計

## 工種内訳書（金抜） (hidden)
工種内訳書
工事名称： 磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事
工種番号 | 工種名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
1001 | 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費 | 式 | 1
1002 | 小松トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費 | 式 | 1
1003 | 小松トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費 | 式 | 1
1004 | 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費 | 式 | 1
1005 | 小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費 | 式 | 1
1006 | 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費 | 式 | 1
1007 | 小松トンネル トンネル照明制御設備工事費 | 式 | 1
1011 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明設備工事費 | 式 | 1
1012 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）接続道路照明設備工事費 | 式 | 1
1013 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル照明配電設備工事費 | 式 | 1
1014 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備工事費 | 式 | 1
1015 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備工事費 | 式 | 1
1016 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備工事費 | 式 | 1
1017 | 宝珠山トンネル トンネル照明制御設備工事費 | 式 | 1
1101 | 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費 | 式 | 1
1102 | 小松トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費 | 式 | 1
1103 | 小松トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費 | 式 | 1
1104 | 小松トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費 | 式 | 1
1111 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明設備撤去工事費 | 式 | 1
1112 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）接続道路照明設備撤去工事費 | 式 | 1
1113 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）トンネル照明配電設備撤去工事費 | 式 | 1
1114 | 宝珠山トンネル トンネル照明制御設備撤去工事費 | 式 | 1
2001 | 小松トンネル 引込設備工事費 | 式 | 1
2002 | 小松トンネル 配電設備工事費 | 式 | 1
2003 | 小松トンネル 無停電電源設備工事費 | 式 | 1
2011 | 宝珠山トンネル 配電設備工事費 | 式 | 1
2012 | 宝珠山トンネル 無停電電源設備工事費 | 式 | 1
2101 | 小松トンネル 引込設備撤去工事費 | 式 | 1
2102 | 小松トンネル 受配電設備撤去工事費 | 式 | 1
2103 | 小松トンネル 変圧設備撤去工事費 | 式 | 1
2104 | 小松トンネル 配電設備撤去工事費 | 式 | 1
2105 | 小松トンネル 無停電電源設備撤去工事費 | 式 | 1
2111 | 宝珠山トンネル 配電設備撤去工事費 | 式 | 1
2112 | 宝珠山トンネル 無停電電源設備撤去工事費 | 式 | 1
3001 | 小松トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費 | 式 | 1
3002 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）移動無線設備工事費 | 式 | 1
4001 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）トンネル非常用設備工事費 | 式 | 1
5001 | 小松トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5002 | 小松トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5003 | 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5011 | 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5012 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5013 | 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備工事費 | 式 | 1
5101 | 小松トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
5102 | 小松トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
5103 | 小松トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
5111 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線下り）可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
5112 | 宝珠山トンネル（Ⅰ期線上り）可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
5113 | 宝珠山トンネル 電気室 可変式道路情報板設備撤去工事費 | 式 | 1
6001 | 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－３）移設工事費 | 式 | 1
6002 | 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－２）移設工事費 | 式 | 1
6003 | 可変式速度規制標識設備（Ⅱ期線安田２－１）移設工事費 | 式 | 1
6011 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）撤去工事費 | 式 | 1
6012 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）撤去工事費 | 式 | 1
6013 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）撤去工事費 | 式 | 1
6101 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設工事費 | 式 | 1
6102 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設工事費 | 式 | 1
6103 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設工事費 | 式 | 1
6111 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－３）仮設撤去工事費 | 式 | 1
6112 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－２）仮設撤去工事費 | 式 | 1
6113 | 可変式速度規制標識設備（Ⅰ期線下り安田２－１）仮設撤去工事費 | 式 | 1
7001 | 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８３）工事費 | 式 | 1
7002 | 伝送交換設備（小松トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 式 | 1
7003 | 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８４）工事費 | 式 | 1
7004 | 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８５）工事費 | 式 | 1
7005 | 伝送交換設備（宝珠山トンネルⅡ期線非常電話）工事費 | 式 | 1
7006 | 伝送交換設備（Ⅱ期線非常電話下り１８６）工事費 | 式 | 1
7011 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８３）撤去工事費 | 式 | 1
7012 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８４）撤去工事費 | 式 | 1
7013 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８５）撤去工事費 | 式 | 1
7014 | 伝送交換設備（Ⅰ期線非常電話下り１８６）撤去工事費 | 式 | 1
8001 | 磐越道 通信管路工事費 | 式 | 1
9001 | 産業廃棄物処分費 | 式 | 1
合計

## 見積対象抜け漏れチェック (hidden)
備考 | 内訳名称
見積対象 | 材料費 １２素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む）
材料費 ３素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む）
材料費 ＥＬＢ箱
材料費 ケーブル支持具
材料費 トンネル照明取付金具（基本照明部）
材料費 トンネル照明取付金具（坑口照明部）
材料費 トンネル照明取付金具（入口照明部）
材料費 トンネル照明制御装置
材料費 トンネル照明電源盤
材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｃ
材料費 トンネル照明灯具 ＬＴＰ－５０－Ｗ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－１５０－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２００－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－２５０－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－３００－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－４００－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－５０－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具 ＴＥＳ－７０－２Ｍ
材料費 トンネル照明灯具銘板
材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用
材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ２用
材料費 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用
材料費 開閉器箱
材料費 輝度計（支柱含む）
材料費 区分開閉器 １回路用
材料費 区分開閉器 ２回路用
材料費 区分開閉器取付金具
材料費 区分開閉器銘板
材料費 坑外灯 ポール １２ｍ ＨＰ１２Ｂ
材料費 坑外灯 ポール ６ｍ Ｓ６ＡＢ
材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＦＰ－２０
材料費 坑外灯灯具 ＬＥＤ照明灯具ＲＰ－７０－２Ｍ
材料費 坑口照明灯ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無）
材料費 坑口照明灯具 ＴＥＳ－１００－２Ｍ（調光無）
材料費 坑口分電盤
材料費 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ）
材料費 装柱材
材料費 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル）
材料費 低圧引込柱
材料費 低圧配電盤
材料費 入出力盤
材料費 落下防止対策 トンネル照明灯具
材料費 落下防止対策 区分開閉器
材料費 落下防止対策 坑外灯灯具
産業廃棄物処分費
産業廃棄物処分費（有価）
支柱製作費 可変式速度規制標識支柱
足場工 トラック架装リフト
停電対策工 受配電設備（小松トンネル） Ｎ
見積対象 集計
(空白) | ハンドホール工 ＣＤ－ＳＤ１
ハンドホール工 ＣＦ－ＳＤ１
ハンドホール工 ＥＢ－Ｃ２
ハンドホール工 ＥＦ－Ｃ２
マンホール工 ＥМ１－ＳＤ５
マンホール工 ＥМ１－ＳＴ５
マンホール工 ＥМ３－ＳＤ５
マンホール工 ＥМ－ＳＤ５
管路付帯工 ダクト口工 ＣＰ５４（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＣＰ５４（４）（４）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ３０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（１）３０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（２）３０（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（５）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（５）３０（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（６）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（７）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ４０（８）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）３０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）４０（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ５０（１）４０（４）３０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）４０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）５０（２）４０（３）
管路付帯工 ダクト口工 FP65(2)50(2)40(3)30(1)
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（２）５０（２）４０（５）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（３）４０（４）
管路付帯工 ダクト口工 ＦＰ６５（３）５０（１）４０（３）
管路付帯工 ダクト口工 FP65(3)50(1)40(5)30(1)
管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（１）４０（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（２）４０（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ５０（３）４０（３）
管路付帯工 ダクト口工 ＰＳ６５（３）５０（２）４０（５）
管路付帯工 ダクト口工 ＳＣ５０（２）４０（４）２５（２）
管路付帯工 ダクト口工 ＳＣ５０（４）４０（４）
管路付帯工 ダクト口工 ＶＥ５４（１）４２（１）
管路付帯工 ダクト口工 ＶＥ５４（２）４２（２）
管路付帯工 ボンド工 ＢＯＮＤ－Ａ
管路付帯工 伸縮継手 ＥＸφＳＳ１
管路付帯工 耐火対策ＦＦ
管路付帯工 変換継手 ＰＳ４０×ＳＵＳＦＸ４２
管路付帯工 変換継手 ＰＳ５０×ＳＵＳＦＸ５４
管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ａ
管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｂ
管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｃ
管路付帯工 埋設標柱ＭＫ－Ｄ
基礎工 輝度計基礎
基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｂ
基礎工 坑外灯基礎 ＩＦ－Ｓ６ＡＢ－Ｆ
基礎工 坑外灯基礎 専用基礎
基礎工 坑口分電盤基礎
機器据付工 Ｄ型情報板（移設） Ｎ
機器据付工 可変式速度規制標識（移設）
機器据付工 可変式速度規制標識（支給品） Ｎ
機器撤去工 Ｄ型情報板（再使用有） Ｎ
機器撤去工 可変式速度規制標識（再使用有） Ｎ
機器撤去工 可変式速度規制標識（支給品）
建柱工 低圧引込柱
支柱建柱工 Ｄ型情報板支柱（移設） Ｎ
支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱 Ｎ
支柱建柱工 可変式速度規制標識支柱（移設）
支柱撤去工 Ｄ型情報板支柱（再使用有） Ｎ
支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱
支柱撤去工 可変式速度規制標識支柱（再使用有） Ｎ
試掘工 アスファルト部（アスファルト）
試掘工 アスファルト部（コンクリート）
試掘工 アスファルト部（土工）
試掘工 コンクリートシール部（コンクリート）
試掘工 コンクリートシール部（土工）
試掘工 土工部
試験調整工 トンネル照明設備（小松トンネルⅠ期線）
試験調整工 トンネル照明設備（小松トンネルⅡ期線）
試験調整工 トンネル照明設備（宝珠山トンネルⅠ期線）
試験調整工 トンネル照明設備（宝珠山トンネルⅡ期線）
試験調整工 可変式速度規制標識 Ｎ
試験調整工 受配電設備（小松トンネル） Ｎ
試験調整工 受配電設備（宝珠山トンネル）
試験調整工 無停電電源設備（小松トンネル）
試験調整工 無停電電源設備（宝珠山トンネル）
取付工 ケーブル銘板
取付工 ピット蓋 Ｗ２００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ
取付工 ピット蓋 Ｗ５００ｍｍ×Ｄ７００ｍｍ
取付工 ピット蓋 Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ
取付工 プルボックス ＯＢ－Ｂ
取付工 プルボックス Ｗ１０００×Ｄ５５０×Ｈ３００
取付工 プルボックス Ｗ６００×Ｄ６００×Ｈ２５０
取付工 プルボックス Ｗ６５０×Ｄ５００×Ｈ２５０
据付工 １２素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む）
据付工 ３素子防雪広帯域八木型空中線（金具含む）
据付工 ＥＬＢ箱
据付工 ケーブル支持具
据付工 トンネル照明制御装置
据付工 トンネル照明電源盤
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-C(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具LTP-50-W(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-150-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-200-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-250-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-300-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-400-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-50-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具TES-70-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ１用
据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ２用
据付工 ハンドホール内ケーブル支持金物Ｂ３用
据付工 開閉器箱
据付工 輝度計（支柱含む）
据付工 区分開閉器１回路用(取付金具、銘板含む)
据付工 区分開閉器２回路用(取付金具、銘板含む)
据付工 坑外灯 ＨＰ１２Ｂ ＦＰ－２０×２
据付工 坑外灯 Ｓ６ＡＢ ＲＰ－７０－２Ｍ
据付工 坑口照明灯TES-100-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 坑口照明灯具TES-100-2M(取付金具、銘板含む)
据付工 坑口分電盤
据付工 双方向変換器盤（７．５ｋＶＡ）
据付工 装柱材
据付工 蓄電池盤（長寿命ＭＳＥ １００ＡＨ ５４セル）
据付工 低圧配電盤
据付工 道路灯 Ｓ６ＡＢ ＲＰ－７０－２Ｍ
据付工 入出力盤
据付工 落下防止対策 トンネル照明灯具
据付工 落下防止対策 区分開閉器
据付工 落下防止対策 坑外灯灯具
接続工 トンネル直線 10D-2V DCX-10D-HR
接続工 トンネル直線 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 トンネル直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 トンネル直線 WF-H50-7S WF-H50-7R
接続工 プレハブ分岐 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
接続工 プレハブ分岐 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 プレハブ分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 屋外コネクタ １０Ｄ 同軸
接続工 屋外コネクタ ２０Ｄ 同軸
接続工 屋外端子 １０Ｐ
接続工 屋外端子 １０Ｐ Ｎ
接続工 屋外直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋外直線 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 屋外直線 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 屋外直線 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋外分岐 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
接続工 屋外分岐 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋外分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋外分岐 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
接続工 屋外分岐 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋外分岐 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ
接続工 屋内コネクタ １０Ｄ 同軸
接続工 屋内コネクタ ２０Ｄ 同軸
接続工 屋内端子 １０Ｐ
接続工 光成端接続 ４Ｃ Ｎ
接地工 Ａ種接地
接地工 Ｃ種接地
接地工 Ｄ種接地
撤去工 ＥＬＢ箱
撤去工 インバータ盤（７．５ｋＶＡ）
撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ
撤去工 ケーブルラック Ｗ１５０ｍｍ支持金具
撤去工 ケーブルラック Ｗ２００ｍｍ
撤去工 ケーブルラック Ｗ２００ｍｍ支持金具
撤去工 ケーブルラック Ｗ３００ｍｍ
撤去工 ケーブルラック Ｗ３００ｍｍ支持金具
撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX135(取付金具、灯具銘板含む)
撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX180(取付金具、灯具銘板含む)
撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX55(取付金具、灯具銘板含む)
撤去工 ﾄﾝﾈﾙ照明灯具NX90(取付金具、灯具銘板含む)
撤去工 屋外架空 メッセンジャーワイヤ
撤去工 換気制御計測盤
撤去工 換気電源盤
撤去工 輝度計（支柱含む）
撤去工 区分開閉器NX55(取付金具、銘板含む)
撤去工 坑外灯 Ｐｂ－１０ ＴＹＰＥ－Ｉ
撤去工 坑口分電盤
撤去工 高圧引込柱
撤去工 高圧中継柱Ａ
撤去工 高圧中継柱Ｂ
撤去工 受電盤
撤去工 充電器盤
撤去工 所内変圧器盤（２０ｋＶＡ）
撤去工 照明制御盤
撤去工 照明電源盤
撤去工 照明変圧器盤（３００ｋＶＡ）
撤去工 蓄電池盤
配管工 Ｂ２－ＳＣ４０（２）（支持金具含む）
配管工 Ｂ２－ＳＣ５０（１）４０（１）（支持金具含む）
配管工 B2－SC50(2)40(4)25(2)（支持金具含む）
配管工 Ｂ２－ＳＣ５０（４）４０（４）（支持金具含む）
配管工 B2－SC65(3)50(2)40(4)（支持金具含む）
配管工 Ｂ２－ＳＵＳＦＸ５４（１）４２（１）
配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１）
配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（１）３０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）３０（１）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）コンクリートシール
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（５）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（６）
配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（７）コンクリートシール
配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）３０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）４０（１）
配管工 Ｅ１－ＦＰ５０（１）４０（４）３０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）４０（２）
配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）５０（２）４０（３）
配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（２）５０（２）４０（５）
配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（３）４０（４）
配管工 Ｅ１－ＦＰ６５（３）５０（１）４０（３）
配管工 Ｅ１－ＰＳ５０（１）４０（１）
配管工 Ｅ１－ＰＳ５０（２）４０（２）
配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（１）４２（１）
配管工 Ｅ１－ＶＥ５４（２）４２（２）
配管工 Ｅ２Ｓ－ＣＰ５４（２）
配管工 Ｅ２Ｓ－ＣＰ５４（４）（４）
配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ５０（２）４０（２）
配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ５０（３）４０（３）
配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ６５（２）５０（２）４０（５）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２８（２）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１）２８（１）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（２）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（３）（支持金具含む）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２８（１）
配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（２）
配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２８（１）（支持金具含む）
配管撤去工 Ｔ２－Ｇ３６（１）２８（１）（支持金具含む）
配管撤去工 Ｔ２－Ｇ４２（２）（支持金具含む）
配管撤去工 Ｔ２－Ｇ４２（５）（支持金具含む）
配管撤去工 T2－G54(1)42(2)28(1)（支持金具含む）
配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（２）４２（６）（支持金具含む）
配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線工 トンネル管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル管内 ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ
配線工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 トンネル管内 ＩＶ８ｓｑ
配線工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｒ
配線工 トンネル支持具 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 トンネル支持具 ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ
配線工 トンネル支持具 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル支持具 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 トンネル支持具 ＩＶ８ｓｑ
配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル支持具 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 １０Ｄ－２Ｖ
配線工 トンネル多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＩＶ８ｓｑ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線工 トンネル多孔陶管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ
配線工 屋外ＦＰ管内 １０Ｄ－２Ｖ
配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ１００ｓｑ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ１４ｓｑ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ８ｓｑ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外ＦＰ管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ
配線工 屋外管内 １０Ｄ－２Ｖ
配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ
配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ
配線工 屋外管内 ＣＶＴ１００ｓｑ
配線工 屋外管内 ＣＶＴ１４ｓｑ
配線工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外管内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ
配線工 屋外多孔陶管内 １０Ｄ－２Ｖ
配線工 屋外多孔陶管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ
配線工 屋外多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ
配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線工 屋外多孔陶管内 ＩＶ８ｓｑ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋内ピット内 １０Ｄ－２Ｖ
配線工 屋内ピット内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ
配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ
配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＴ１００ｓｑ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＴ１４ｓｑ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＩＶ２２ｓｑ
配線工 屋内ピット内 ＩＶ５．５ｓｑ
配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６０Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－６Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線工 屋内ピット内 ＷＦ－Ｈ５０－７Ｓ
配線撤去工 トンネルラック ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネルラック ＩＶ３．５ｓｑ
配線撤去工 トンネルラック ＩＶ８ｓｑ
配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ８ｓｑ
配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外架空 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋外架空 ＩＶ１４ｓｑ
配線撤去工 屋外架空 ＳＮ－ＯＣ ５ｍｍ
配線撤去工 屋外管内 ６ｋＶ ＣＶＴ２２ｓｑ
配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ
配線撤去工 屋外管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＴ６０ｓｑ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＩＶ３．５ｓｑ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ６ｋＶ ＣＶＴ２２ｓｑ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＰＥＶ－Ｓ０．９－５Ｐ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＴ６０ｓｑ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ（－Ｓ）２ｓｑ－７Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ１４ｓｑ
配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ２２ｓｑ
配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ３８ｓｑ
配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－４０Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ
配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ
(空白)
(空白) 集計
総計