## 様式4（頭紙）
様式4
参考見積書の提出
【当社からの問合せにより見積書の訂正が必要となった場合は、「訂正参考見積書」として提出して下さい。】
【訂正参考見積書」として提出する場合は当初参考見積書から変更がない契約項目についても見積書を提出して下さい】
令和00年00月00日
東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 松坂 敏博 殿
住所
会社名
代表者
担当者
TEL
FAX
E-mail
令和8年3月19日付けで入札公告のありました首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事に係る見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書類を添えて提出します。
記
1.参考見積書 |  | （様式5、別紙2）
2.添付資料
注意）｢代表者｣の欄は,法人代表権者に限定する必要はなく,NEXCOでいう｢契約責任者｣と同じく,契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部長･支店長･営業所長など)であればよい。

## 様式5（参考見積書）
様式5
参考見積書
首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事
＊図面、特記仕様書を熟読の上、単価を記載すること。
＊本書式記載の項目は全て見積対象とする。
会社名
名称 |  |  | 単位 | 数量 | 金額 | 備 考
【直接工事費】
境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事
| 建築工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
| 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
| 機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
境古河ＩＣ給油施設新築工事
| 建築工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
| 電気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
| 機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 内訳は別紙2による
|  | 総額 |  |  |  | 直接工事費の計
【記入上の注意事項】
□ ①本見積書の条件は、設計図書のとおりとする。
□ ②見積確認後の最終見積書の場合は「訂正参考見積書」と記入すること。
□ ③訂正参考見積書提出時の添付書類は見積確認において提出を確認した資料を添付すること。
□ ④直接工事費全ての項目を見積対象とする。
□ ⑤様式5の項目を変更しないこと。
□ ⑥消費税及び地方消費税を含まない旨を明記すること。
□ ⑦完全週休2日にかかる費用を含むものとする。
【根拠書類】
□ ①様式5に記載した価格の内訳を示す「別紙2 見積項目内訳書」を作成し、本見積書と併せて提出すること。
□ ②見積書に記載された価格の根拠を示す次の資料を提出すること（様式自由）
なお、提出する根拠資料は別紙2のどの項目に関連するのか明確に表現すること（様式自由）
例） ・提出データファイル名に別紙2の『種目名称+内訳名称』等を記載し、どの部分の根拠書類か明記する。
・提出データにページ数を振り、別紙2の備考欄に対応するページを記載する。
【直接工事費】
a) 過去の類似工事に基づく見積書等の内容である場合、過去の類似工事において工事内容が判断できる
ⅰ)契約書類等の写し
ⅱ)施工実態調査に類する歩掛が判断できる書類の写し
ⅲ)賃金台帳等支払いを証する書類の写し
b) 施工費用の算出に用いた積算基準、施工歩掛基準、または下請等の取引先からの見積に基づく
見積書等の内容である場合、取引先からの当該工事内容に関する見積書の写し
c) 自社保有の資材を使用する予定の場合は、保有していることを証する書類の写し
d) 資材を購入する予定の場合取引先からの当該資材に関する見積書の写し
チェック欄を有効に活用し、必要書類が未添付とならないよう注意してください

## 別紙2（見積項目内訳書）
【別紙2 見積項目内訳書】
見積項目内訳書は、様式5の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、見積項目内訳書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。
工事名）首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事
種目番号 | 種目名称 | 工種 番号 | 工種名称 | 内訳 番号 | 内訳名称 | 番号 | 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | ①過去の類似工事に基づき算出 | ②下請等の取引先からの見積に基づき算出 | ③公共工事発注機関等の積算基準類により算出 | 備考
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 1 | 水盛やり方 | m2 | 484
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 2 | 墨出し 仕上+躯体 | m2 | 484
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 3 | 外部足場 枠組〔手摺先行足場〕 | m2 | 513
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 4 | 最上部安全手摺 枠組〔手摺先行足場〕 | m | 103
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 5 | 垂直シート養生 防炎シート | m2 | 513
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 6 | 災害防止水平ネット 網目100㎜ | m2 | 484
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 7 | ローリング足場 幅1.5ｍ 高3.5ｍ以下 2段 | 台 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 8 | 養生 | m2 | 484
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 9 | 清掃片付け | m2 | 484
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 1 | 根切り（機械） | m2 | 449
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 2 | 埋戻し（機械） | m2 | 318
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 3 | 残土処分費（場外搬出） | m3 | 131
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 4 | 発生土運搬 | m3 | 131
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 5 | 砕石地業 土間下 t60、ｔ100 | m3 | 37.6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 6 | 土工機械運搬 | 往復 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 7 | 床下浅層地盤改良 30kN/m2 | m2 | 511
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 1 | 鋼管杭 P1 φ216.3xt8.2 STK400 | 本 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 2 | 鋼管杭 P2 φ216.3xt8.2 STK400 | 本 | 5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 3 | 鋼管杭 P3 φ267.4xt8 STK400 | 本 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 4 | 鋼管杭 P4 φ267.4xt8 STK400 | 本 | 2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 5 | 杭材運搬費 | 式 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 6 | 重機搬送組立解体費 | 回 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 7 | 杭 施工費MD-120 | 箇所 | 15
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | くい地業工事 | 8 | 杭 溶接費 | 箇所 | 30
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 1 | 基礎コンクリート FC=24 S=15 地中 | m3 | 87
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 2 | 躯体コンクリート FC=24 S=15 地上 | m3 | 115
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 3 | 捨てコンクリート FC=18 S=18 | m3 | 6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 4 | コンクリート打設費 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 87
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 5 | コンクリート打設費 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 115
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 6 | コンクリート打設費 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 7 | ポンプ圧送基本料 | 回 | 7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | コンクリート工事 | 8 | ポンプ圧送料 | m3 | 208
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 型枠工事 | 1 | 普通型枠 ﾗｰﾒﾝ 基礎部 | m2 | 429
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 型枠工事 | 2 | 打放し合板型枠 B種 ﾗｰﾒﾝ 地上軸部 | m2 | 153
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 型枠工事 | 3 | 型枠運搬費 | m2 | 581
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 型枠工事 | 4 | 打継目地 20×20 | m | 66.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 型枠工事 | 5 | 化粧目地 20×20 | m | 46
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 1 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D10 | t | 4.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 2 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D13 | t | 13.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 3 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D16 | t | 2.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 4 | 異形鉄筋 材料費 SD345 D22 | t | 5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 5 | 鉄筋加工組立 | t | 24.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 6 | 鉄筋運搬費 | t | 24.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 7 | ガス圧接 D22+D22 | 箇所 | 155
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 鉄筋工事 | 8 | 超音波探傷試験費 第三者検査 | 箇所 | 155
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 1 | 角形鋼管 BCR295 200×200×9 | t | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 2 | Ｈ形鋼 SN400B 244×175×7×11 | t | 1.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 3 | Ｈ形鋼 SN400B 250×125×6×9 | t | 4.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 4 | Ｈ形鋼 SS400 198×99×4.5×7 | t | 1.6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 5 | Ｈ形鋼 SS400 248×124×5×8 | t | 0.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 6 | Ｈ形鋼 SS400 250×125×6×9 | t | 0.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 7 | Ｈ形鋼 SS400 300×150×6.5×9 | t | 0.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 8 | 溝形鋼 SS400 100×50×5×7.5 | t | 2.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 9 | 溝形鋼 SS400 125×65×6×8 | t | 1.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 10 | ブレース SNR400B 1-M16 JIS | t | 0.4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 11 | 角形鋼管 STKR400 75×75×3.2 | t | 0.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 12 | 角形鋼管 STKR400 100×50×2.3 | t | 0.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 13 | 角形鋼管 STKR400 125×40×2.3 | kg | 95.6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 14 | 角形鋼管 STKR400 60×60×2.3 | t | 0.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 15 | 角形鋼管 STKR400 100×100×2.3 | t | 0.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 16 | ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SS400 100×50×20×2.3 | kg | 72.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 17 | 等辺山形鋼 SS400 90×75×6 | kg | 19.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 18 | 鋼板 SN490C PL-25 | kg | 64.4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 19 | 鋼板 SN490C PL-19 | t | 0.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 20 | 鋼板 SN490C PL-12 | t | 0.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 21 | 鋼板 SS400 PL-12 | t | 0.4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 22 | 鋼板 SS400 PL-9 | t | 0.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 23 | 鋼板 SS400 PL-6 | t | 0.6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 24 | 鋼板 SS400 PL-4.5 | kg | 41.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 25 | 鋼板 SS400 PL-2.3 | kg | 89.6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 26 | アンカーボルト SNR400B M16 L=480 | 本 | 60
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 27 | アンカーボルト SS400 M12 L=240 | 本 | 52
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 28 | アンカーボルト SNR400B M16 L=600 (タラップ用) | 本 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 29 | 高力ボルト F10T M20×50 | 本 | 19
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 30 | 高力ボルト F10T M20×45 | 本 | 220
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 31 | 高力ボルト F10T M16×55 | 本 | 200
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 32 | 高力ボルト F10T M16×50 | 本 | 899
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 33 | 高力ボルト F10T M16×45 | 本 | 657
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 34 | 高力ボルト F10T M16×40 | 本 | 146
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 35 | (タラップ) 高力ボルト F8T M16×45 | 本 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 36 | ブレース用ターンバックル M16 | 本 | 70
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 37 | 中ボルト M12×110 | 本 | 125
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 38 | 工場 鉄骨錆止塗料１回塗 [一般さび止 1種] | m2 | 602
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 39 | 現場 鉄骨錆止塗料１回塗 [一般さび止 1種] | m2 | 602
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 40 | 鉄骨 工場溶接費 | m | 561
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 41 | 鉄骨工場製作費 | t | 21.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 42 | ベース下無収縮ﾓﾙﾀﾙ 300×300 ｔ＝50 | 箇所 | 15
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 43 | 鉄骨運搬費 | t | 21.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 44 | 鉄骨現場建方（揚重機含む） | t | 21.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 45 | 高力ボルト 本締め | t | 21.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 46 | 躯体柱用アンカーボルトＭ16据付 | 本 | 60
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 47 | ネットフェンス用アンカーボルトＭ12据付 | 本 | 52
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 48 | タラップ用アンカーボルトＭ16据付 | 本 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 49 | 超音波探傷試験費 自主検査 | 箇所 | 288
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 50 | 外観検査(完全溶込み溶接部) 第三者工場検査 | 箇所 | 288
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 鉄骨工事 | 51 | 超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準 | 箇所 | 35
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00080 | 外装工事 | 1 | 外壁：防水形複層塗材Ｅ | m2 | 126
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 1 | ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 厚0.8 H=166内外 | m2 | 530
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 2 | 折板 断熱材裏打ち 厚4.0 | m2 | 530
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 3 | 軒先面戸 | m | 70.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 4 | タイトフレーム | m | 211
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 5 | 軒先フレーム：ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 厚0.8 | m | 35.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 6 | 軒樋：硬質塩ビ製 Ｗ＝200 (樋受金物 SUS304共) | m | 35.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 7 | 軒樋:自在ドレイン φ100 | 箇所 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 8 | 竪樋：硬質塩ビ管（ＶＰ）100 (足金物 SUS304共) | m | 13.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00090 | 屋根及びとい工事 | 9 | ケラバ包：ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板曲げ加工 厚0.8 | m | 30.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00100 | 左官工事 | 1 | 床:コンクリート金ゴテ（外部） | m2 | 533
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00100 | 左官工事 | 2 | モルタル塗り | m | 38.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00100 | 左官工事 | 3 | 防水モルタル塗り (ガソリントラップ) | m2 | 14.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00110 | 塗装工事 | 1 | 鉄部 DP塗装(3級) | m2 | 602
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00110 | 塗装工事 | 2 | 鉄部 DP塗装(3級) 細巾 | m | 245
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 1 | ＥＸＰ目地 エラスタイトＷ＝20 H=200 | m | 265
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 2 | 柱コーナー防護ゴム Ｌ＝900（既製品） | m | 37.8
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 3 | 歩車道境界ブロック 150/170×200×600 | m | 70.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 4 | ネットフェンス | m2 | 140
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 5 | 車止め：180×250×400 大型車用 ﾋﾟﾝ付 | 箇所 | 12
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 6 | 打ち掛け金具 | 箇所 | 120
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 7 | 縞鋼板CPL-4.5 700*800 L-45*45*5 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 8 | VU150φ | m | 8
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 9 | VU150φエルボ | 箇所 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 10 | 根切り（機械） | m3 | 3.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 11 | 配管土工事 埋め戻し | m3 | 3.3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 12 | タラップ | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 13 | 消火器10型 | 箇所 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 14 | 消火器収納箱（ABC10型用・ステンレス） | 箇所 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 15 | ガソリントラップ 4連式 設置 手間共 | 基 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00120 | 雑工事 | 16 | 平板載荷試験 | 箇所 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 1 | 配管工 屋外埋設 FEP65 | m | 50.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 2 | 配管工 屋外埋設 FEP50 | m | 7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 3 | 配管工 屋外埋設 FEP30 | m | 42.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 4 | 配線工 屋内ピット CV8-3C | m | 7.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 5 | 配線工 屋外FP管内 CV8-3C | m | 57.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 6 | 配線工 屋内ピット CV5.5-3Ｃ | m | 16
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 7 | 配線工 屋外FP管内 CV5.5-3Ｃ | m | 195
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 8 | 配線工 屋外FP管内 CV3.5-3Ｃ | m | 101
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 9 | 配線工 屋内ピット IV3.5mm2 | m | 31.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 10 | 配線工 屋外FP管内 IV3.5mm2 | m | 389
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 11 | コア抜き 88ｍｍ | 箇所 | 6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 12 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾀﾞｸﾄ | 箇所 | 6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 13 | 埋設表示鋲 | 個 | 4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 14 | 埋設表示テープ | m | 69.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 15 | 根切り（機械） | m3 | 13.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 16 | 配管土工事 埋め戻し | m3 | 13.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 1 | 配管工 屋内露出 GZ22 | m | 94
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 2 | 配線工 屋内管内 VVF2.0-3C | m | 74
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 3 | 配線工 屋内管内 VVF1.6-3C | m | 63
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 4 | 配線工 屋内管内 VVF1.6-2C | m | 54
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 5 | 配管工 ﾚｰｽｳｪｲ | m | 77
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 6 | 電灯動力盤 LP-車庫 | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 7 | 照明器具 A | 台 | 22
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 8 | 灯具 落下防止措置 (仕様の記載に直しても良) | 箇所 | 22
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 9 | ｽｲｯﾁ 1P15A×1 防水型 | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 10 | 3路ｽｲｯﾁ 3W15A×1 防水型 | 個 | 2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 11 | ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2E 防水型 | 個 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 電灯コンセント設備工事 | 12 | ﾛｼｭﾂﾎﾞｯｸｽ G22 1ケ用 | 個 | 6
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 1 | 配管工 屋内露出 GZ28 | m | 16
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 2 | 配線工 屋内管内 CV5.5-3C | m | 16
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 3 | 配線工 屋内管内 IV2.0 | m | 16
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 4 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ 3P30A+E | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 5 | 手元開閉器 30A | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00030 | 動力設備工事 | 6 | ﾛｼｭﾂﾎﾞｯｸｽ 1ケ用 G28 | 個 | 2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 1 | 配管工 屋外埋設 PE20A | m | 47.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 2 | 量水器BOX 底板ありMC-1 | m | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 3 | 量水器20mm | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 4 | 仕切弁 給水用 10K 20A | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 5 | ﾊﾞﾙﾌﾞBOX VC-1 | 個 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 6 | 散水栓BOX 樹脂製 MS-5 | 個 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 7 | 自動接手付散水栓 T28UNH13 | 個 | 3
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 8 | 既設給水管ﾖﾘ分岐25A→20A | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 9 | 根切り（機械） | m3 | 22.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 10 | 埋戻し（機械） | m3 | 15.5
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 11 | 養生砂（人力） | m3 | 7.1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 12 | 残土処分費（場外搬出） | m3 | 1.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 1 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU 屋外埋設VU 150A | m | 30.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 2 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU 屋外埋設VU 125A | m | 36
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 3 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 屋外埋設VP 100A | m | 36
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 4 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 屋外埋設VP 50A | m | 5.4
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 5 | 側溝接続費150A | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 6 | 雨水桝接続費150A | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 7 | 塩ビ雨水桝 塩ビ蓋400φ×300（150） | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 8 | 塩ビ雨水桝 塩ビ蓋400φ×450（150） | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 9 | 塩ビ雨水桝 塩ビ蓋400φ×600（150） | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 10 | 塩ビ雨水桝 塩ビ蓋400φ×850（150） | 箇所 | 1
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 11 | 根切り（機械） | m3 | 36.9
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 12 | 埋戻し（機械） | m3 | 31.2
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 13 | 養生砂（人力） | m3 | 5.7
0010 | 境古河IC雪氷車庫新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 排水設備工事 | 14 | 残土処分費（場外搬出） | m3 | 5.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 1 | 水盛やり方 | m2 | 101
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 2 | 墨出し 躯体+仕上 | m2 | 101
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00010 | 仮設工事 | 3 | 水替え工 | 箇所 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 1 | 根切り（機械） | m3 | 75.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 2 | 発生土運搬費 | m3 | 66.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 3 | 発生土処分費 | m3 | 66.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 4 | 埋戻し ｸｯｼｮﾝ砂 | m3 | 26.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 5 | 埋戻し（機械） | m2 | 9.3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 6 | 鋼矢板打込み・引抜 Ⅱ型 L=5000 | 枚 | 42
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 7 | 据付・解体費 | m2 | 84
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00020 | 土工事 | 8 | 鋼矢板損料 | m2 | 84
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | 地業工事 | 1 | 砕石地業 再生材 基礎下 | m3 | 1.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | 地業工事 | 2 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S18 | m3 | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | 地業工事 | 3 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | m3 | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00030 | 地業工事 | 4 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 | 回 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 1 | 基礎コンクリート FC=24 S=15 地中 | m3 | 2.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 2 | 捨てコンクリート FC=18 S=18 | m3 | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 3 | コンクリート打設費 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 2.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 4 | コンクリート打設費 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 5 | ポンプ圧送基本料 | 回 | 3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 6 | ポンプ圧送料 | m3 | 2.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 7 | 普通型枠 ﾗｰﾒﾝ 基礎部 | m2 | 15.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 8 | 型枠運搬費 | m2 | 15.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 9 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D10 | kg | 70
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 10 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D13 | kg | 40
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 11 | 異形鉄筋 材料費 SD295 D16 | t | 0.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 12 | 鉄筋加工組立 | t | 0.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 13 | 鉄筋運搬費 | t | 0.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 14 | Ｈ形鋼 SN400B 200x200x8x12 | t | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 15 | ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SS400 100×50×20×2.3 | t | 0.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 16 | ブレース SNR400Ｂ 1-M12 JIS | kg | 10
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 17 | 鋼板 SN400Ｂ PL-19 | kg | 40
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 18 | 鋼板 SＮ400Ｂ PL-9 | kg | 40
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 19 | 鋼板 SＮ400Ｂ PL-6 | kg | 20
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 20 | アンカーボルト SNR400B M16 L=600 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 21 | アンカーボルト SＳ400 M12 L=450 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 22 | アンカーボルトＭ16据付 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 23 | アンカーボルトＭ12据付 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 24 | 高力ボルト F10T M20×65 | 本 | 32
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 25 | 高力ボルト F10T M20×88 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 26 | 高力ボルト F10T M16×45 | 本 | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 27 | ブレース用ターンバックル M12 | 本 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 28 | 鉄部 DP塗装(3級) | m2 | 14.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 29 | 鉄部 DP塗装(3級) 細巾 | m | 19.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 30 | 鉄骨工場製作費 | t | 1.3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 31 | 現場加工費 | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 32 | 工場 鉄骨錆止塗料１回塗 [一般さび止 1種] | m2 | 14.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 33 | 現場 鉄骨錆止塗料１回塗 [一般さび止 1種] | m2 | 14.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 34 | 鉄骨現場建方（揚重機含む） | t | 1.22
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 35 | 鉄骨運搬費 | t | 1.22
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 36 | 超音波探傷試験費 自主検査 | 箇所 | 24
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 37 | 外観検査(完全溶込み溶接部) 第三者工場検査 | 箇所 | 24
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 38 | 超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準 | 箇所 | 5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 39 | ベース下無収縮ﾓﾙﾀﾙ 300×300 ｔ＝50 | 箇所 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 40 | 鉄骨梁下無収縮ﾓﾙﾀﾙ 200×190 ｔ＝30 | 箇所 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 41 | 折板葺きｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 H=85内外 | m2 | 9.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 42 | ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=85 | m | 6.6
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 43 | 妻用ﾌﾚｰﾑ H=85 ＠1000 | m | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00040 | 上屋工事 | 44 | 止面戸 H=85 | m | 6.6
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 1 | 砕石地業 再生材 基礎下 | m3 | 6.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 2 | 異形鉄筋材料費 D10 SD295 | t | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 3 | 異形鉄筋材料費 D13 SD295 | t | 1.3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 4 | 普通合板型枠 基礎部 | m2 | 8.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 5 | 土間コンクリート FC=18 SL18 地上 | m3 | 6.3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 6 | 舗装コンクリート FC=18 SL18 地上 | m3 | 15.5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 7 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 21.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00050 | 土間工事 | 8 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 | 回 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 1 | 根切り（機械） | m3 | 20.5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 2 | 埋戻し（機械） | m2 | 12.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 3 | 砕石地業 基礎下 t＝60 | m3 | 1.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 4 | 発生土運搬費 | m3 | 8.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 5 | 発生土処分費 | m3 | 8.1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 6 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S18 | m3 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 7 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | m3 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 8 | 異形鉄筋材料費 D13 SD295 | t | 0.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 9 | 異形鉄筋材料費 D10 SD295 | t | 0.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 10 | 普通合板型枠 基礎部 | m2 | 21.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 11 | 打放し合板型枠 B種 地上軸部 | m2 | 110
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 12 | 化粧目地 50×20 | m | 84
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 13 | 化粧目地 30×20 | m | 39.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 14 | 化粧目地 25×20 | m | 39.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 15 | 基礎コンクリート FC=24 SL15 地中 | m3 | 5.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 16 | 躯体コンクリート FC=24 S=15 地上 | m3 | 8.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 17 | コンクリート打設費 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 5.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 18 | コンクリート打設費 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ | m3 | 6.4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00060 | 防火塀工事 | 19 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満 | 回 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA | m | 21.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 2 | 敷調整ﾓﾙﾀﾙ | m | 21.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 3 | ガソリン トラップ 3連式 設置手間共 | 基 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 4 | ＥＸＰ目地 エラスタイトＷ＝20 H=300 | m | 25.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 5 | 消火器10型 | 箇所 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 6 | 消火器収納箱（ABC10型用・ステンレス） | 箇所 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 7 | 平板載荷試験 | 箇所 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0010 | 建築工事 | 00070 | 雑工事 | 8 | 火気厳禁・給油取扱所・類別 看板 | 箇所 | 3
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 1 | 動力盤 P-給油 | 面 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00010 | 幹線設備工事 | 2 | 埋設表示シート ダブル | m | 17
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 1 | 配管工 電線管(ﾛｼｭﾂ) PE22 | m | 40.5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 2 | 配線工 ケーブル(カンロ) CVV 2-3C | m | 15.5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 3 | 配線工 ケーブル(カンロ) CVV 2-2C | m | 5
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 4 | 配線工 ケーブル(カンロ) CV 3.5-2C | m | 10
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 5 | 配線工 ケーブル(カンロ) CV3.5-3C | m | 10
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 6 | 配線工 電線(カンロ) IV 3.5 | m | 20
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 7 | 位置ボックス 液面ブザー用 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0020 | 電気設備工事 | 00020 | 動力設備工事 | 8 | 機器接続 | 箇所 | 4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 1 | 散水栓BOX 樹脂製 MS-5 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 2 | 自動接手付散水栓 T28UNH13 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 3 | 配管工 屋外埋設 PE20A | m | 63.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 |  | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 4 | 配管工 屋外埋設 PＰ20A | m | 4.8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 5 | 管端防食コア付仕切弁 10K 20A | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 6 | 弁桝 VC-P | 組 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 7 | 量水器桝 MC-1 | 組 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 8 | 埋設表示シート 幅150 ダブル | m | 8
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 9 | 埋設標示鋲 25φ | 個 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 10 | 根切り（機械） | m3 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 11 | 埋戻し（機械） | m3 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 12 | 山砂 | m3 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00010 | 給水設備工事 | 13 | 残土処分費（場外搬出） | m3 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 1 | オイルタンク 2000L | 基 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 2 | 計量器 | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 3 | 注油口65A | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 4 | 遠方注油口ボックス | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 5 | 計量口32A | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 6 | 除水口40A | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 7 | 通気金物 VC32A | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 8 | 液面計発信部 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 9 | 指示計(ボックス共) | 組 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 10 | 二重殻漏洩センサ | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 11 | マンホール蓋 700φ 重荷重型 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 12 | マンホール蓋 800φ 重荷重型 | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 13 | ローリアースボックス | 個 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 14 | 敷きモルタル(プレコンレベル調整) | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 15 | オイルタンクガード(底板・支柱・頂板・サポート) | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 16 | オイルタンクガード組立費 | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 17 | ラフタークレーン 25t | 日 | 2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 18 | 仕上げモルタル | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 19 | 地下タンク上部立上げ部材(取付共) | 式 | 1
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 20 | 配管工 屋外埋設 PLS65A | m | 10
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 21 | 配管工 屋外埋設 PLS40A | m | 4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 22 | 配管工 屋外埋設 通気PLS32A | m | 6
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 23 | 配管工 屋外露出 通気SGP32A(白) | m | 4
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 24 | 配管溶接防食工 | 箇所 | 10
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 25 | 根切り（機械） | m3 | 36.9
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 26 | 埋戻し（機械） | m3 | 31.2
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 27 | 残土処分費（場外搬出） | m3 | 5.7
0020 | 境古河IC給油施設新築工事 | 0030 | 機械設備工事 | 00020 | 給油設備工事 | 28 | スリーブ工事 | 箇所 | 3